| КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ пр. Х.Туфана, 23, г. Набережные Челны, 423805 |  | ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕҢ ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘРНЕ КИСӘТҮ ҺӘМ БЕТЕРҮ, ЯНГЫН КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫН ТӘЭМИН ИТҮ КОМИССИЯСЕ X.Туфан проспекты, 23, Яр Чаллы шәһәре, 423805 |
| --- | --- | --- |
| Тел.(8552) 30-55-58, факс (8552) 30-59-31. E-mail: oobn424@yandex.ru, www.nabchelny.ru |

11.02.2020                                             № 3-3-2

Председательствовал:

Заместитель председателя

комиссии КЧС и ПБ -

И.о. Руководителя

Исполнительного комитета                                                        Зуев И.С

Присутствовали члены комиссии:

Ситдиков С.А., Юмагулов Р.Н.

Юмагулов Р.Н., Кашихин Е.В.,

Николаев А.Н, Халимов Р. М.

Галимов И.Н., Карамиев Р.Р.,

Мингалеев Р.М., Харисов В.Х.,

Султанова Р.К., Кислов А.И.,

Приглашены:                                                                по списку

I. «Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных организациях и учреждениях здравоохранения города Набережные Челны»

Кашихин Е.В.

1. Информацию начальника надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Кашихина Е.В. принять к сведению.

2. Управлению образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета (Хузин Р.Н.) провести:

-комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в зданиях образовательных учреждений; проверку работоспособности и обслуживания систем автоматической противопожарной защиты, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности, наличия и исправности первичных средств пожаротушения, работоспособности противопожарного водоснабжения, эксплуатации электрооборудования, недопущения использования под складирования чердачных и подвальных помещений, а также готовности персонала и обучающихся к действиям в случае возникновения пожара;

-провести разъяснительную работу с обслуживающим персоналом и учащимися о соблюдении требований пожарной безопасности, дополнительную, разъяснительную работу с привлечением сотрудников ОДН, отделов полиций с учащимися состоящими на особом учете и находящихся в группе риска, проводить беседы с детьми и подростками на противопожарную тематику в общеобразовательных учреждениях города.

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;

- обеспечить проезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

- обновить указатели до ближайшего пожарного гидранта.

4.	Управлению здравоохранения по городу Набережные Челны Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Николаев А.Н.):

-организовать работу по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности системы противопожарного водоснабжения, путей эвакуации, содержание в исправном состоянии систем обнаружения и оповещения людей о пожаре, также выполнять в установленные сроки, предложенные к обязательному исполнению пунктов предписания Государственного пожарного надзора;

-усилить работу по воспитанию пожаробезопасного поведения у медицинского персонала и пациентов лечебных учреждений;

-организовать работу по обеспечению учреждений здравоохранения наглядными и учебными пособиями на противопожарную тематику;

-во всех учреждениях здравоохранения организовать практические тренировки по отработке планов эвакуации;

-организовать обучение руководителей и должностных лиц учреждений здравоохранения по пожарно-техническому минимуму;

-в соответствии с частью 12 статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2012 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. от 10 июля 2012 года №117-ФЗ) принять меры по оборудованию системами оповещения о пожаре зданий медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении.

5. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ:

осуществлять контроль за выполнением предложенных противопожарных мероприятий в строгом соответствии действующим нормативно правовым актом.

II. О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением кровли и недопущению несчастных случаев в результате сход

___________________снега с крыш__________________________

Юмагулов Р.Н.

1. Информацию начальника 15 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Юмагулова Р.Н. принять к сведению.

1. Руководителям управляющих компаний:

1.1 Принять меры к своевременной очистке крыш домов и балконов от снега и наледи. При проведении работ по очистке кровли, а также при обнаружении